Pirkimo pardavimo sutarties priedas 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eilės Nr.** | **Inv. Nr.** | **Pavadinimas** |
|  | 20214 | LIETAUS VALYMO ĮRENGINYS |
|  | 30093 | PROŽEKTORIŲ ATRAMA |
|  | 30104 | LAUKO KANALIZACIJA |
|  | 30105 | LIETAUS VANDENTIEKIS |
|  | 301121 | MAZUTOTIEKIS |
|  | 301131 | GARO VAMZDYNAI |
|  | 407001 | MAZUTO SIURBLYS 5NK-5X1 |
|  | 407002 | PUTOKŠLIO REZERVUARAS |
|  | 407003 | PRIEŠGAISRINIS SIURBLYS MD-500 |
|  | 407004 | PRIEŠGAISRINIS SIURBLYS MD-500 |
|  | 407005 | SIURBLYS MAZUTO DRENAŽUI Š-40-4 |
|  | 407006 | PUTOKŠLIO REZERVUARAS |
|  | 407007 | MAZUTO SIURBLYS 6NK-9X1 |
|  | 407008 | MAZUTO SIURBLYS Š-80/16 |
|  | 407009 | MAZUTO SIURBLYS Š-80/16 |
|  | 407010 | GRUBAUS VALYMO FILTRAS FM-25 |
|  | 407011 | GRUBAUS VALYMO FILTRAS FM-25 |
|  | 407012 | GRUBAUS VALYMO FILTRAS FM-25 |
|  | 407013 | GRUBAUS VALYMO FILTRAS FM-25 |
|  | 407014 | ŠILUMOS MAZGO VANDENS PAŠILDYTUVAS PP-1-16-2 |
|  | 407015 | ŠILUMOS MAZGO VANDENS PAŠILDYTUVAS PP-1-16-2 |
|  | 407016 | ŠILUMOS MAZGO SIURBLIŲ BLOKAS "DAB" |
|  | 407017 | MAZUTO SURINKIMO TALPA |
|  | 407018 | TRANSFORMATORINĖS 10/0.4 KV ĮRENGIMAI |
|  | 407019 | ŠILUMOS MAZGO CIRKULIACIJOS SIURBLYS |
|  | 407037 | TP ĮŽEMINIMO KONTŪRAS |
|  | 41603 | ŠILUMOS MAZGO VEDINIMO SISTEMA |
|  | 470001 | MAZUTO SIURBLINĖS VENTILIACIJOS AUTOMATIKA |
|  | 47068110 | AUTOMATIZUOTA MATAVIMO IR APSKAITOS SISTEMA |

Parduodamų įrenginių sąrašas